Уважаемые собственники жилого дома № 119А по ул. Коммунаров!

Информируем Вас о том, что согласно Федерального Закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности…»  ООО «Гарант-Сервис» доводит до Вашего сведения перечень мероприятий для многоквартирных домов, проведение которых способствует энергосбережению и экономии энергетических ресурсов.

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена 12 ламп в подвальном помещении мощностью 40Вт. На светодиодные лампы мощностью 5 – 7 Вт. | Экономия электроэнергии | Светодиодные лампы | Управляющая компания | Единовременный платеж за 12 светодиодных ламп 995 руб. | Экономия электроэнергии от установки светодиодных ламп составит 170 кВт./год Срок окупаемости 1 год |
| Теплоизоляция трубопроводов отопления и ГВС в подвальном помещении | Экономия теплоэнергии | Теплоизоляция | Управляющая компания | Единовременный платеж за теплоизоляционные материалы 5000 руб. | Экономия теплооэнергии от теплоизоляции 5 Гкал/год или 8727руб. Срок окупаемости 8 мес. |

Примечание:

- Выполнение вышеуказанных мероприятий не обязательно, но выполнив их, Вы сможете в дальнейшем сэкономить на оплате энергоресурсов.

- Предлагаемые мероприятия по энергосбережению могут осуществлять лица и организации имеющие соответствующие полномочия согласно законодательства РФ.

- Мероприятия могут быть выполнены как за счет дополнительных средств собственников помещений, так и за счет перераспределения средств на содержания жилья при условия наличия соответствующего протокола общего собрания собственников.

- По возникшим вопросам обращаться в управляющую компанию ООО «Гарант-Сервис» по тел 47-6-48

Администрация  ООО «Гарант-Сервис»