Уважаемые собственники жилого дома № 145  по ул. Коммунаров!

Информируем Вас о том, что согласно Федерального Закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности…»  ООО «Гарант-Сервис» доводит до Вашего сведения перечень мероприятий для многоквартирных домов, проведение которых способствует энергосбережению и экономии энергетических ресурсов.

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка пластинча- того теплообменника с переходом с открытой системы ГВС на закрытую | Экономия тепловой энергии | Пластинчатый теплообменник | Подрядная организация | Единовременный платеж за оборудование 262000руб. | . Срок окупаемости 2-2.5 года |
| Модернизация ИТП с установкой оборудо- вания автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | Экономия тепловой энергии | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления воды в системе отопления и ГВС | Подрядная организация | Единовременный платеж за оборудование 608274 руб. | Срок окупаемости 2 – 2,5 года |
| Замена 80 ламп в инд. тамбурах мощностью 40-60Вт. На светодиодные лампы мощностью 5 – 7 Вт. | Экономия электроэнергии | Светодиодные лампы | Управляющая компания | Единовременный платеж за лампы 82.87х80=7025.6 руб. | Экономия электроэнергии от установки светодиодных ламп составит 15067 кВт./год, Срок окупаемости 1,2 месяца |

Примечание:

- Выполнение вышеуказанных мероприятий не обязательно, но выполнив их, Вы сможете в дальнейшем сэкономить на оплате энергоресурсов.

- Предлагаемые мероприятия по энергосбережению могут осуществлять лица и организации имеющие соответствующие полномочия согласно законодательства РФ.

- Мероприятия могут быть выполнены как за счет дополнительных средств собственников помещений, так и за счет перераспределения средств на содержания жилья при условия наличия соответствующего протокола общего собрания собственников.

- По возникшим вопросам обращаться в управляющую компанию ООО «Гарант-Сервис» по тел 47-6-48

Администрация  ООО «Гарант-Сервис»