Уважаемые собственники жилого дома № 14  по ул. Радиотехнической!

Информируем Вас о том, что согласно Федерального Закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности…»  ООО «Гарант-Сервис» доводит до Вашего сведения перечень мероприятий для многоквартирных домов, проведение которых способствует энергосбережению и экономии энергетических ресурсов.

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоизоляция трубопроводов системы отопления. | Экономия тепловой энергии | Теплоизоляционные материалы | Управляющая компания | Единовременный платеж за материалы 6000руб. | Экономия тепловой энергии от проведения работ по теплоизоляции составит 10-15Гкал/год Срок окупаемости 6 месяцев |
| Модернизация теплового узла (монтаж АТП) | Экономия тепловой энергии | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления воды в системе отопления | Подрядная организация | Стоимость проекто-монтажных работ устройству АТП 300000 руб. | Экономия теплоэнергии от внедрения оборудования составит 40 Гкал/год, или 74498руб. год Срок окупаемости 3,5 года |

Примечание:

- Выполнение вышеуказанных мероприятий не обязательно, но выполнив их, Вы сможете в дальнейшем сэкономить на оплате энергоресурсов.

- Предлагаемые мероприятия по энергосбережению могут осуществлять лица и организации имеющие соответствующие полномочия согласно законодательства РФ.

- Мероприятия могут быть выполнены как за счет дополнительных средств собственников помещений, так и за счет перераспределения средств на содержания жилья при условия наличия соответствующего протокола общего собрания собственников.

- По возникшим вопросам обращаться в управляющую компанию ООО «Гарант-Сервис» по тел 47-6-48

Администрация  ООО «Гарант-Сервис»