Уважаемые собственники жилого дома № 6  по ул. Спутников!

Информируем Вас о том, что согласно Федерального Закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности…»  ООО «Гарант-Сервис» доводит до Вашего сведения перечень мероприятий для многоквартирных домов, проведение которых способствует энергосбережению и экономии энергетических ресурсов.

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевод освещения мест общего пользования(тамбура на л/п) с ламп накаливания на светодиодные,5-7Вт. | Экономия электроэнергии | светодиодные лампы, 5-7 Вт, 60шт. | Управляющая компания | Единовременный платеж за 60 светодиодных ламп 82,87 р х 60=4972,2руб. | Расход электроэнергии от ламп накал. 36000 кВт.ч. х 3,3р=118800руб/год Расход электроэнергии от светодиодных ламп . 3600 квт.ч х3,3руб=11880руб/год Экономия 106920руб/год Срок окупаемости 1месяц |
| Теплоизоляция трубопроводов отопления и ГВС чердачного помещения | Экономия тепловой энергии | Теплоизоляция | Управляющая компания | Единовременный платеж за теплоизаляционные материалы 20000 руб. | Экономия теплоэнергии-60Гкал/год или 111747руб.Срок окупаемости 2 месяца |
| Герметизация межпанельных швов 100м/п | Экономия тепловой энергии | Мастика для герметизации швов | Подрядная организация | Единовременный платеж за материалы 8800 руб. | Экономия теплоэнергии составит 15-20Гкал/год. Срок окупаемости 1,5-2года. |

Примечание:

- Выполнение вышеуказанных мероприятий не обязательно, но выполнив их, Вы сможете в дальнейшем сэкономить на оплате энергоресурсов.

- Предлагаемые мероприятия по энергосбережению могут осуществлять лица и организации имеющие соответствующие полномочия согласно законодательства РФ.

- Мероприятия могут быть выполнены как за счет дополнительных средств собственников помещений, так и за счет перераспределения средств на содержания жилья при условия наличия соответствующего протокола общего собрания собственников. По возникшим вопросам обращаться в управляющую компанию ООО «Гарант-Сервис» по тел 47-6-48

Администрация  ООО «Гарант-Сервис»