Уважаемые собственники жилого дома № 129 по ул. Коммунаров!

Информируем Вас о том, что согласно Федерального Закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности…»  ООО «Гарант-Сервис» доводит до Вашего сведения перечень мероприятий для многоквартирных домов, проведение которых способствует энергосбережению и экономии энергетических ресурсов.

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена 74 ламп в местах общего пользования мощностью 15Вт. На светодиодные лампы мощностью 5 – 7 Вт. | Экономия электроэнергии | Светодиодные лампы | Управляющая компания | Единовременный платеж за лампы 9324 руб. | Экономия электроэнергии от установки светодиодных ламп составит 2593 кВ./год Срок окупаемости 1,2 год |
| Установка пластинча- того теплообменника с автоматическим управлением парамет-рами температуры ГВС. | Экономия тепловой энергии | Пластинчатый теплообменник с автоматическим управлением | Подрядная организация | Единовременный платеж за оборудование и монтаж 308168 руб. | Срок окупаемости 2,0 – 2,5 года |
| Модернизация теплого узла (монтаж АТП) | Экономия тепловой энергии | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления воды в системе отопления | Подрядная организация | Стоимость монтажных работ по монтажу АТП 132072 руб. | Экономия теплоэнергии от внедрения оборудования составит 90 Гкал/год, или 167621руб. год Срок окупаемости 1 год |

Примечание:

- Выполнение вышеуказанных мероприятий не обязательно, но выполнив их, Вы сможете в дальнейшем сэкономить на оплате энергоресурсов.

- Предлагаемые мероприятия по энергосбережению могут осуществлять лица и организации имеющие соответствующие полномочия согласно законодательства РФ.

- Мероприятия могут быть выполнены как за счет дополнительных средств собственников помещений, так и за счет перераспределения средств на содержания жилья при условия наличия соответствующего протокола общего собрания собственников.

- По возникшим вопросам обращаться в управляющую компанию ООО «Гарант-Сервис» по тел 47-6-48

Администрация  ООО «Гарант-Сервис»