Уважаемые собственники жилого дома № 13 по ул.Спутников!

Информируем Вас о том, что согласно Федерального Закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности…»  ООО «Гарант-Сервис» доводит до Вашего сведения перечень мероприятий для многоквартирных домов, проведение которых способствует энергосбережению и экономии энергетических ресурсов.

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена 84 ламп в местах общего пользования мощностью 15Вт. На светодиодные лампы мощностью 5 – 7 Вт. | Экономия электроэнергии | Светодиодные лампы | Управляющая компания | Единовременный платеж за лампы 10584 руб. | Экономия электроэнергии от установки светодиодных ламп составит 2942 кВ./год Срок окупаемости 1,2 год |
| Установка пластинча- тых теплообменников с автоматическим управлением параметрами температуры ГВС.на трёх ИТП | Экономия тепловой энергии | Пластинчатый теплообменник с автоматическим управлением | Подрядная организация | Единовременный платеж за оборудование 760151 руб. | Срок окупаемости 2,0 – 2,5 года |
| Модернизация трёх ИТП с установкой АТП | Экономия тепловой энергии | Оборудование АТП | Подрядная организация | Единовременный платеж за материалы 325779 руб. | Экономия теплоэнергии от установки АТП, составит 140-160Гкал/год. Срок окупаемости 1 год |

Примечание:

- Выполнение вышеуказанных мероприятий не обязательно, но выполнив их, Вы сможете в дальнейшем сэкономить на оплате энергоресурсов.

- Предлагаемые мероприятия по энергосбережению могут осуществлять лица и организации  имеющие соответствующие полномочия согласно законодательства РФ.

- Мероприятия могут быть выполнены как за счет дополнительных средств собственников помещений, так и за счет перераспределения средств на содержания жилья при условии наличия соответствующего протокола общего собрания собственников.

- По возникшим вопросам обращаться в управляющую компанию ООО «Гарант-Сервис»  по  тел  47-6-48, 8 915 859 88 71

Администрация  ООО «Гарант-Сервис»